江门市蓬江区海力包装材料有限公司
年产纸箱、纸板360 万平方米建设项目项目
竣工环境保护

验收监测报告表

 建设单位: 江门市蓬江区海力包装材料有限公司
    编制单位：江门市蓬江区海力包装材料有限公司
2018年9月

建设单位法人代表:
          （签字）

编制单位法人代表:
          （签字）

项  目  负 责 人:
填 表
人： 
建设单位：  江门市蓬江区海力包装材料有限公司  （盖章）
编制单位：  江门市蓬江区海力包装材料有限公司  （盖章）
电话: 13702580839          

传真:                     

邮编: 529000               
地址: 江门市蓬江区棠下镇金桐八路1号2幢     
表一

	建设项目名称
	年产纸箱、纸板360 万平方米建设项目项目

	建设单位名称
	江门市蓬江区海力包装材料有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	江门市蓬江区棠下镇金桐八路1号2幢

	主要产品名称
	纸箱、纸板

	设计生产能力
	纸箱、纸板360 万平方米/年

	实际生产能力
	纸箱、纸板306万平方米/年

	建设项目环评时间
	2018.6.4
	开工建设时间
	2018.7

	调试时间
	2018.7
	验收现场监测时间
	2018.7.09-2018.7.10

	环评报告表

审批部门
	江门市蓬江区环境保护局
	环评报告表

编制单位
	江门市泰邦环保有限公司

	环保设施设计单位
	江门市泰邦环保有限公司
	环保设施施工单位
	江门市泰邦环保有限公司

	投资总概算
	150
	环保投资总概算
	30
	比例
	20%

	实际总概算
	150
	环保投资
	30
	比例
	20%

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998年 11 月 29 日)；

（2）国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年12月27日)；

（3）广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年7月29日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；

（4）江门市泰邦环保有限公司所编制的《江门市蓬江区海力包装材料有限公司年产纸箱、纸板360万平方米建设项目项目环境影响报告表》（2018.3）
（5）江门市蓬江区环境保护局关于《江门市蓬江区海力包装材料有限公司年产纸箱、纸板360万平方米建设项目项目环境影响报告表》的批复，蓬环审[2018]53号。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	有机废气执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）表2 第II时段平版印刷标准（总VOCs最高允许排放浓度80mg/m3，最高允许排放速率5.1kg/h）；总VOCs无组织排放2.0mg/m3。
恶臭执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩建标准。
项目生产过程产生的清洗废水收集后，经自建的废水处理措施处理后，达到企业回用要求后，回用于清洗工序。废水措施产生的污泥收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议，不在厂房内排放。

项目生活污水经化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准准及棠下污水处理厂进厂水质标准后，经市政管网排往棠下污水处理厂处理达标后，尾水排放至桐井河。
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值。

表1 污染物排放标准
环境要素
标准污染物
pH
CODcr
BOD5
氨氮
SS
单位
生活污水
较严值
6~9
≤300
≤150
≤30
≤200
mg/L

废气
广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）表2 第II时段平版印刷标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度m
第二时段二级标准
监控点
浓度
（mg/m3）
总VOCs
80
15
5.1
周界外浓度
2.0
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩建标准
臭气浓度
厂界标准值
20

无量纲



表二
	工程建设内容： 

江门市蓬江区海力包装材料有限公司拟投资150万元，租赁位于江门市蓬江区棠下镇金桐八路1号2幢的厂房（租赁厂房总建筑面积1205.6平方米），主要经营生产纸箱、纸板360万平方米建设项目。2018年获得江门市蓬江区环境保护局审批的环评批复（蓬环审[2018]53号）。
投资总额：150万元，其中环保投资30万元。
项目性质：新建
主要产品：纸箱、纸板。
生产规模：纸箱、纸板360万平方米/年。
职工人数：员工30人，均不在厂内食宿。
生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，年生产300天。

	原辅材料消耗及水平衡：
表3 原辅材料消耗一览表
序号
名称
年消耗量
最大存储量
储存方式
1
纸板

360万平方

80万平方

捆绑
2

水性油墨

6吨

1吨

桶装
3

白浮胶

0.3吨

0.1吨

桶装
4

钉线

6吨

0.5吨

捆绑
5

包装带

1吨

0.2吨

捆绑
表4 能耗一览表
序号

能源
年用量
来源
1

新鲜水
420t/a
市政自来水网供应
2

电
46万度/年
市政电网供应

[image: image1.emf]生活用水 288 化粪池

消耗：72

新鲜水

棠下污水处理

厂处理

麻园河

清洗用水

生产废水

处理设施

消耗：30

30

360

60

420

回用于清洗工序


图1 水平衡体 （单位t/a）
表5 设备一览表
序号
名称
数量 台
1
分纸机

2

2
印刷机

4

3
粘箱机

1

4

开槽机

1

5

啤机

1

6

打钉机

5

7

叉车

1

8

打角机

1

9

圆压机

1



	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
项目生产工艺流程及污染物如下：

[image: image2.emf]分 切

噪声 、 边角料

印 刷

开 槽

VOCs、 恶臭 、 清

洗废水

纸板

钉装 /粘箱

水性油墨

钉线 、 白浮胶

噪声 、 边角料

打 包

VOCs、 恶臭 、 边角料


将外购的纸板通过分纸机切成所需的规格大小后，经印刷机印刷所需的图案和文字后，再经开槽机开槽后，经粘箱机、打钉机组合成各规格纸箱，然后包装入库。

此工序产生一定的VOCs、恶臭、噪声和边角料。

另外，废气处理处理设施会产生一定的废活性炭，印刷机换油墨时产生一定的清洗水。

项目在分纸和开槽过程中会产生粉尘，由于使用的分纸机和开槽机的切刀锋利，且为间歇性切割，故切割过程产生的粉尘为微量，可忽略不计。



表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
①清洗废水经自建废水处理设施处理后，回用于清洗工序，不外排。
②生活污水经三级沉淀池处理后排入市政管网，再经棠下污水处理厂处理。
③印刷工序产生的有机废气经“活性炭吸附装置+UV光解”处理，处理后烟筒离地15米高空排放。
[image: image3.png]AP AR ORI (B RRAALE — 50

ey

| TR \ O3

R IRA R





[image: image4.png]W W Lo AiT@HhMﬁ

\ e R |

MEARAR







表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
环境影响报告表主要结论：
1、大气环境影响分析评价结论
印刷工序产生的有机废气经“活性炭吸附装置+UV光解”处理，处理后烟筒离地15米高空排放。
通过采取上述措施处理后，本项目印刷工序产的VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）表2 第II时段平版印刷标准（总VOCs最高允许排放浓度80mg/m3，最高允许排放速率5.1kg/h）；总VOCs无组织排放2.0mg/m3及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建二级标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲），对周围大气环境和各敏感点影响不大。
2、水环境影响分析评价结论
本项目位于棠下污水厂纳污范围内，项目生活污水经化粪池预处理后符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准及棠下污水处理厂进厂水质标准后进入棠下污水厂处理；清洗废水经生产废水处理设施处理，废水处理措施处理后，达到企业回用要求，回用于清洗工序，不外排，项目废水排放对周边水环境影响不大。
3、声环境影响分析评价结论
根据预测，噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界园区应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。
4、固体废物环境影响分析评价结论
生活垃圾应按指定地点堆放，交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。
项目废包装材料和边角料，交由废品回收公司回收处理处置。

废油桶、废活性炭和清洗废水污泥集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。

采取上述处理处置措施，本项目产生的固体可达到相应的卫生和环保要求。
5、地下水环境影响分析结论
本项目生活污水化粪池、废水处理设施以及厂内污（废）水收集储存所涉及的场地地面均以混凝土硬化地面为标准，特别情况下采用钢化玻璃进行防腐防渗漏措施。固废临时存放的场所均由铺设有混凝土地面的库房式构筑物所组成。通过以上处理处置措施，项目的建设运营不会对地下水环境产生不利的影响。
6、环境风险分析结论
本项目不构成重大危险源。公司应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下，如果项目设备设施发生重大事故，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。
审批部门审批决定：
《江门市蓬江区海力包装材料有限公司年产纸箱、纸板360万平方米建设项目》环境影响报告表于2018年6月4日，由江门市蓬江区环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：

报来《江门市蓬江区海力包装材料有限公司年产纸箱、纸板360万平方米建设项目环境影响报告表》（以下建成《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：
一、江门市蓬江区海力包装材料有限公司选址于江门市蓬江区棠下镇金桐八路1号2幢，建设年产纸箱、纸板360万平方米建设项目。项目投资150万元，占地面积为1025.6平方米，项目不设食堂和宿舍。
二、江门市环境保护局委托环境保护部华南环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为《报告表》评价结论总体可信，项目按照《报告表》所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。
三、项目在建设和运营中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，重点做好以下工作：
（一）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。生活污水需预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水水质标准较严者后排入棠下污水处理厂处理；清洗废水经自建“氢氧化钙+PAC+PAM+沉淀+过滤”工艺废水处理措施处理后回用。
（二）采取有效废气收集和处理措施防治大气污染，印刷及钉装/粘箱工序有机废气（VOCs）执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）表2第II时段平版印刷标准。
（三）采取有效措施防治营运期产生的噪声，保证边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（四）按照分类收集和综合利用的原则，依法落实固体废物的暂存和处理处置，防止造成二次污染。厂区内的固体废物临时性贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单控制。

（五）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。
（六）根据《报告表》论证结果，项目以印刷车间边界为起点设置50米卫生防护距离，该距离范围内不宜规划建设住宅、医院、学校、养老场所等环境敏感建筑物。

四、项目建成后VOCs年排放总量≤0.0602吨。

五、项目环保投资应纳入总体投资预算并予以落实。
六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
七、严格按报批的建设规模和用途进行建设和使用，如需改变，必须重新报批环评文件。
八、项目建成后，须依法进行竣工环保验收。



表五
	验收监测质量保证及质量控制：
本次验收检测采样及样品分析均严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量管理规定》，并按广东省《环境监测质量保证管理办法（暂行）》实施。具体措施如下：
（1）检测期间工况稳定，生产负荷必须等于或大于额定负荷的75%，各污染治理设施均应正常、稳定运行。
（2）检测人员均持证上岗，所用计量仪器通过计量部门的检定并在有效期内使用。合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和合理性。
（3）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，校准示值误差控制在±5%范围内，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。采样和分析过程严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号文附件）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《空气和废气监测分析方法》第四版（增补版）。
（4）噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。采样和分析过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行。
（5）水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。采样和分析过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》第四版（增补版）。
（6）检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内使用。
（7）采样及样品的保存方法符合相关标准要求，检测数据严格，实行三级审核制度。



表六
	验收监测内容：
1、废水监测内容
表6废水监测内容
类别
监测点位
监测因子
监测频次
废水

生活污水集水池W1

pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类、LAS、总磷、总氮、粪大肠菌群数、动植物油

3次/生产周期，连续监测2个生产周期

生活污水标准出水口W2

2、废气监测内容
表7废气监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
废气无组织

厂界无组织○1-○4①

颗粒物、VOCs、恶臭

3次/生产周期，连续监测2个生产周期

废气有组织

有机废气处理措施处理前

VOCs
3次/生产周期，连续监测2个生产周期

有机废气处理措施排气口G1

3、噪声监测内容
表8噪声监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
噪声

厂界5个监测点N1-N4
等效声级dB（A）

昼夜各2次，连续监测2个生产周期




表七
	验收监测期间生产工况记录：
项目验收监测时主要设备基本运行，验收时生产工况为85%。

	验收监测结果：
 1、废水监测结果
表9生活污水监测结果
[image: image5.png]s mg/L(pH LA TEDIBRSH)

P
R AR EoN:] P
pHA| SS |CODer[BODs | #& |Fil| LAS |&WE*| B | s s
N il
b

20;}1\870;&09 6.83 | 59 286 80.5 | 0.724 | 0.58 0.11 031 | 0.84 2600 0.46
TP 6o | 62 | 267 | 788 | 0709 059 | 012 | 031|093 | 1700 | 051
i 2031]',8 0799 6.78 | 63 280 76.6 | 0.711 | 0.52 0.11 033 | 0.83 1700 0.50
it ZO%SBZAIO 6.81 64 272 80.7 | 0.683 | 0.50 0.14 034 | 093 2200 0.49
20;-8;0;]0 6.84 | 66 265 79.9 | 0.695 | 0.51 0.12 034 | 091 1400 0.47

201 10
680 | 64 | 263 | 796 | 0668 | 062 | 002 | 032|089 | 2100 | 0.50
20;;3.0;}.{09 738 | 21 76 19.8 | 0.203 | 0.33 | 0.05L | 0.06 | 0.29 200 0.23
MU0 | 22 | 75 | 1se | 0187 | 033 | 005t | 007|030 | 400 | 024
203}3&07.})9 736 | 22 84 184 | 0.195 | 031 | 0.05L | 0.06 | 0.33 400 0.23
2%3;0;(10 736 | 23 9 19.8 | 0.171 | 0.32 | 0.05L | 0.06 | 0.31 200 0.24
ZO%BFOZ/(‘O 741 21 76 18.8 | 0.160 | 0.31 | 0.05L | 0.07 | 0.34 400 0.25
2%},8.07‘%.\,]0 737 | 20 81 19.3 | 0.184 | 0.28 | 0.05L | 0.07 | 0.33 200 0.22
BRA 6~9 | 400 500 300 — 20 20 —_—|— —_— 100
PR ik | — bR | AR | — | — | — | &k

PR AR AbIm

il BEAKYLR: 3 SRR




2、废气监测结果
表10 有组织废气监测结果

[image: image6.png]T B4

B
-
A ﬂf,.}f s vocs
" (G .
HE (mg/m?) | T C(kg/h)
T A UL 7 5o
(2018.07.09 4% ’ -
BRI FF e R R
Blemphledihiive 8703 129 3.6x10?
ELR T AR R 16,08
(2018.07.09 0 - - -
ERT T B
tmpiliodiidind 8545 1.05 3.5x10?
R T e S AR 15.28
(2018.07.09 H=K) o i T
CRIM L B S I
(2018.07.09 =50 5k 8703 136 3510
FVR L P AL o 1562
(2018.07.10 — %) ) T
EPH TR e 3505 126 —"
(2018.07.10 %0 ’ 1
i TR U AR TR AT 1614
(2018.07.10 5= — . o
ENH TP
(2018.07.10 =% g4 '35 36107
CUR e Ak 1529
(2018.07.10 =30 - ’ -
EIUR T ki R
RO 8814 151 3.5x102
PRAL 80 sl
HRVHY &5 Py





表11颗粒物无组织废气监测结果

单位：mg/m3
[image: image7.png]LRl pE VAT
TR
W
2018.07.09 2018.07.10
oW | B BER | BW | WK | BEK
VIR THEHSE LR 2! 0.129 0.;49 0.149 | 0.147 | 0.149 | 0.149
I ARSI R B 3 2 0369 | 0411 | 0391 | 0405 | 0448 | 0.429
VIR T P AU R R M 30 0406 | 0448 | 0.428 | 0.424 | 0485 | 0.466
IR P RALRBE U R MR 4 0388 | 0429 | 0410 0.35;; 0467 | 0447
B 0
L b | kAR | kR | kR | ik EhE





表12 VOCs无组织废气监测结果

单位：mg/m3
[image: image8.png]MBI H B4R

VOCs
2018.07.09 20180710

H—% BoW | BER
T 0.14 017 | 019
ERRR TP FE AL T R I A 24 0.38 033 033 037 035 0.34
ERR TR AL T S i 4 30 085 | 092 | oss | 07 | oss | o0s
ERR T AL 1~'T><Lm}1§{§ﬁ 4 091 0.89 0.82 0.82 0.84 0.78

PR 20

LRI BhR | kbR kbR | R | iR vy





表13 臭气无组织废气监测结果

单位：无量纲
[image: image9.png]I | B4

S i AARE
2018.07.09 2018.07.10
U WK | BER | B BR | BER
SR LIS IR 14 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
SR T A A 2 12 1 13 13 12 13
SRR R A 34 1 13 13 1 12 12
SUUHRBE R i A A 4 13 1 12 1 14 10
FRATL 20
LRI FE i N BT N e IR





3、噪声监测结果
表14 噪声监测结果

单位：dB(A)

[image: image10.png]2018.07.09 A i} i B A 23m/s
2018.07.10 B M1 JAI TR Pk 2.5mls
p it ER mmmmim o
J7RAS 1 KA (2018.07.09) 582 413 PR
Y J7RAA 1R (2018.07.10) 578 46.7 kbR
J7REA 1 KA (2018.07.09) 517 46.8 ki
2# J7RHA 1 KA (2018.07.10) s 586 474 R
JORPESN 1OREE (2018.07.09) 58.6 419 237
* J7RIEA 1 KA (2018.07.10) 582 469 ki
JRARSR 1 k4L (2018.07.09) 58.4 416 bR
" J7RAESE 1 RAE (2018.07.10) 587 47.6 27








表八
	验收监测结论：
①生活污水排放口各检测项目均达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水水质标准较严者后。
②印刷工序废气排放口检测项目均达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）表2第II时段平版印刷标准。
③厂界废气中颗粒物达到参考标准广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。
④厂界废气中臭气浓度达到参考标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值限值要求。
⑤工业企业厂界环境噪声达到参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放限值要求。




































—  17  —

_1598767399.vsd
新鲜水


棠下污水处理厂处理


麻园河


回用于清洗工序


30


生活用水


288


化粪池


360


60


420


消耗：72


清洗用水


生产废水处理设施


消耗：30



_1234567890.vsd
分 切


噪声、边角料


印 刷


开 槽


VOCs、恶臭、清洗废水


钉装/粘箱


水性油墨


钉线、白浮胶


纸板


噪声、边角料


打 包


VOCs、恶臭、边角料



