江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司
年产水性涂料3200吨迁改建项目
竣工环境保护验收监测报告表
	建设单位：
	江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司

	编制单位：
	


2018年9月

建设单位/编制单位法人代表:
          （签字）

项目负责人/填表人: 谭毅
建设单位/编制单位：江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司（盖章）
电话: 13929012072           

传真:                      

邮编: 529000          

单位地址: 江门市蓬江区荷塘三丫泰通工业园     
表一

	建设项目名称
	年产水性涂料3200吨迁改建项目

	建设单位名称
	江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司

	建设项目性质
	搬迁

	建设地点
	江门市蓬江区荷塘三丫泰通工业园

	主要产品名称
	水性涂料

	设计生产能力
	年产水性涂料3200吨

	实际生产能力
	年产水性涂料3200吨

	建设项目环评时间
	2017.12（审批2018.1.19）
	开工建设时间
	2018.2

	调试时间
	2018.6
	验收现场监测时间
	2018.8.23~2018.8.24

	环评报告表

审批部门
	江门市蓬江区环境保护局
	环评报告表

编制单位
	广东顺德环境科学研究院有限公司

	环保设施设计单位
	广东绿时代环保工程有限公司
	环保设施施工单位
	广东绿时代环保工程有限公司

	投资总概算
	500
	环保投资总概算
	50
	比例
	10%

	实际总概算
	500
	环保投资
	50
	比例
	10%

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日)；

（2）国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年12月27日)；

（3）广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年7月29日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4）生态环境部公告公告 2018年第9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》；
（5）《江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司年产水性涂料3200吨迁改建项目环境影响报告表》（2017.12）；
（6）《关于江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司年产水性涂料3200吨迁改建项目环境影响报告表的批复》，蓬环审[2018]6号。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。VOCs执行广东省《家具物制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放标准。详见下表。
标准名称及级（类）别
项目
标准限值
《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）
总VOCs

最高允许排放浓度
30mg/m3
最高允许排放速率
2.9kg/h

无组织排放监控浓度限值
2.0mg/m3
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
颗粒物
最高允许排放浓度
120mg/m3
排放速率(15米排气筒)

2.9kg/h

无组织排放监控浓度限值
1.0mg/m3
2、项目设备清洗废水全部回用，地面和实验室清洗废水、喷淋废水交有资质单位处理，生产废水不外排。

生活污水执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准：CODCr≤90mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤60mg/L、氨氮≤10mg/L。

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。



表二
	工程建设内容： 

江门市蓬江区荷塘万利宝工业有限公司从原址江门市蓬江区荷塘镇篁湾开发区，搬迁至江门市蓬江区荷塘三丫泰通工业园，项目中心地理位置坐标为北纬22.669942°，东经113.139199°。
项目搬迁后，年产水性涂料3200吨，由各种化工原料的物理混合而成，物料间不会发生化学反应。占地面积为2970平方米，安排员工40人，年工作300天，每天工作8小时，厂区设员工宿舍，不设饭堂。项目地理位置见附图1。

项目产品产量、生产设备一览表
类别
项目
单位
数量
项目
单位
数量
产品
产量
水性建筑涂料
吨/年
1690

水性木器漆
吨/年
230

水性工业漆
吨/年
1280

合计
吨/年
3200

生产
设备
拌合机（HY-70）
台
0

分散缸（无开关）（50L）
台
6

研磨机（LG-70）
台
0

分散缸（无开关）（100L）
台
3

调和罐（LG-200）
个
0

分散缸（200L）
台
4

分散机（FX75）
台
4

分散缸（300L）
台
2

分散机（H-1200EX）
台
3

分散缸（400L）
台
5

分装机（BXMD53）
台
4

分散缸（500L）
台
3

粉体搅拌机（YLF-500）
台
1

分散缸（800L）
台
4

拌合机（HY-70）
台
0

分散缸（900L）
台
2

研磨机（LG-70）
台
0

分散缸（1000L）
台
4

调和罐（LG-200）
个
0

分散缸（1100L）
台
2

分散机（FX75）
台
4

空压机
台
1

分散机（H-1200EX）
台
3

地磅
台
2

分装机（BXMD53）
台
4

紫外线气候试验箱
台
1

粉体搅拌机（YLF-500）
台
1

高低温交变湿热试验箱
台
1

砂磨机（WB-5L-G）
台
3

钛白粉
吨/年
300



	原辅材料消耗及水平衡：
项目原辅材料、能耗一览表
类别
项目
单位
数量
项目
单位
数量
原辅
材料
动植物油
吨/年
0

重质碳酸钙
吨/年
1290

植物油
吨/年
0

助剂（成膜剂、分散剂、增稠剂
吨/年
32

聚醋酸乙烯乳液
吨/年
0

等）
丙烯酸酯
吨/年
0

硅丙乳液
吨/年
48

助剂、醇酸树脂、溶剂油
吨/年
0

高岭土
吨/年
750

丙烯酸乳液
吨/年
320

色浆
吨/年
85

苯丙乳液
吨/年
215

自来水
吨/年
160

合计
吨/年
3200

能耗
生活用水
吨/年
1440

生产用水
吨/年
41.6

用水合计
吨/年
1481.6

电
万度/年
2



	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
项目生产工艺流程及污染物如下：
[image: image1.png]R ey R

Iz

BRIF
ke S

Komn —2ZEA

skem., mEE _ALBA
. mikt

KERBRAB  ATHRA
FRAWE
TR

ax  AIEA

pir 8

j

i

v

il

A 2
i

T

B

TEEHESH

HRFE, BiH20min

v

HRFEE, Bidasmin

v

HRFE, BiH20min

v

HRFE, BiHsmin

A 2
SRMSHREEE, %
HRETERE





实验室：

[image: image2.png]






表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
类型

排放源

污染物名称

防治措施

大气

污染物

生产废气
颗粒物、总VOCs
实验室的有机废气经水喷淋后和生产车间的有机废气合并经滤芯+UV光解+活性炭吸附，经15m排气筒排放。

水污染物

设备清洗废水
——
全部回用
地面和实验室清洗废水、喷淋废水

——
交有资质单位处理
生活污水
CODCr、BOD5、SS、氨氮
污水处理设施处理
固体废物

危险废物
废活性炭
交有资质危废商回收处理
一般工业废物

废旧包装袋

交回收商处理
过滤残渣

布袋收集粉尘

全部回用
办公生活
办公生活

环卫部门统一清理
噪声

合理布局、利用墙体隔声、控制经营作业时间等。
[image: image3.png]





表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
环境影响报告表主要结论：
1、大气环境影响分析评价结论

项目投料粉尘成分简单，基本不含重金属等有毒有害物质。在投料粉尘产生位置安装集气罩收集，并经布袋除尘设施进行处理，处理后经车间门窗无组织排放至厂界；做好布袋除尘设施的维护与管理，预计达标排放后对区域环境和周围环境敏感点的影响不明显。

实验室的有机废气先经水喷淋预处理后再和生产车间的有机废气一起收集后通过“UV 光解+活性炭吸附”二级废气处理设施进行处理，处理后通过不低于 15 米的排气筒排放。根据工程分析可知，VOCs 排放速率和浓度均达到了广东省地方标准《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中 II 时段排放限值。做好废气处理设施的运营维护与管理，确保有机废气得到有效处理，预计达标后对周围大气环境的影响不大。
2、水环境影响分析评价结论

项目生产废水不外排，集中收集后定期交给有该类废水处理能力的单位进行处理，项目外排废水主要为员工生活污水。员工生活污水经独立污水设施处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准后通过市政管道排入中心河，水的达标排放对受纳水体的影响较小。
3、声环境影响分析评价结论

项目通过合理布局、厂房墙壁的阻挡消减、控制经营作业时间等措施防治噪声污染后对周围的声环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析评价结论

废包装材料和过滤残渣车间内统一收集，定期交给回收商进行回收处理；布袋除尘器收集到的粉尘重新投入生产；员工生活垃圾送环卫部门集中处理；危险废物交给有危险废物处理资质的单位处理。以上各种固体废物妥善处理，对外界环境的影响不大。
审批部门审批决定：
[image: image4.jpg](LTTIELKARBE A b Xt

EHW (2018 68

S P IELX AT A AT 2 vl
AR 3200 MEESCRSH
RGeS

WL AR HET S HRAT:

ok GLOBELRARAHET AR NEFAR R
3200 BT E FAHRREXD (LT WH CRE D) Sl
&. B8R, #ADT:

= LT EFEAHE T A R 3 B F o (T
ARHFRYSAREASAERHET, FEFBERH 30
. ARERELNTHIER R ART
BEREF, FFkHRA 2004, RE
BAHW0F 4%, FERHEE TR

BN BLES RS R
2 CHRERD IR TATHRTIR SR,
CRE R F AR, RE
R AR TR, EAERS O





[image: image5.jpg]BRI BN, RESRWWCEFRRAHRT, 3

R AFIRR L MR TAT.
SRt EERE GRER REKERTR

BhRNRLSRERE, EARSUTLIE:

(=) #M “kEmk. BHsw: HRMELEESEA
R, HEFLGRAEENRERARLETK, REARE
ALHEATLS §, REAEDENREA. RREKYES
FHRARN O AT, LB TABROREHS FE CRTR
MBI (0B44/26-2001) H =B R—RIHE, RAHAT
R,

(=) RRARESULPAZREREAOTR, RE~
AHWRAEEARABLRAAANES, RERLRIORER
AHEL)RE CRST R4 R D (DB44/27-2001) § =pt
BERBHER. RAFMEARERETL A KT
B CRSBET I L ABLACE SR BHRRD (DBA4/814-2010)
= BRI,

() REH KA B
HE (Tdb 8RR
AER. o ai

(8 Kep A
LLERErS 20 8
HEFERETE

£ GB18599-2001





[image: image6.jpg]G RBARAE







表五
	验收监测质量保证及质量控制：
本次验收检测采样及样品分析均严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量管理规定》，并按广东省《环境监测质量保证管理办法（暂行）》实施。具体措施如下：
（1）检测期间工况稳定，生产负荷必须等于或大于额定负荷的75%，各污染治理设施均应正常、稳定运行。
（2）检测人员均持证上岗，所用计量仪器通过计量部门的检定并在有效期内使用。合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和合理性。
（3）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，校准示值误差控制在±5%范围内，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。采样和分析过程严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号文附件）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《空气和废气监测分析方法》第四版（增补版）。
（4）噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。采样和分析过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行。
（5）水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。采样和分析过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》第四版（增补版）。
（6）检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内使用。
（7）采样及样品的保存方法符合相关标准要求，检测数据严格，实行三级审核制度。



表六
	验收监测内容：
1、废水监测内容
类别
监测点位
监测因子
监测频次
废水

生活污水出水口
pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮
共测2天，采样3次/天
2、废气监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
废气有组织

废气处理系统的进气口
颗粒物、VOCs
连续监测2天，每天3次
废气处理系统的排气口

废气无组织

监控点2个，分别位于下风向周界外10米处
颗粒物、VOCs
连续监测2天，每天3次
参照点1个，位于上风向10米处

3、噪声监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
噪声

厂界4个监测点

等效声级dB（A）

连续监测2天，
昼夜各监测1次



表七
	验收监测期间生产工况记录：
项目验收监测时主要设备基本运行，验收时生产工况为80%。

	验收监测结果：
建设单位委托广东利诚检测技术有限公司进行环保验收监测。
 1、废水（生活污水）监测结果
采样点
采样日期
检测项目
检测结果
排放标准
第一次
第二次
第三次
生活污水出口
2018.08.23
pH值
7.02
7.06
7.04
6-9

——
CODcr

16
15
22
90

mg/L

BOD5
4.4
4.1
4.0
20
mg/L

SS

4
4
5
60
mg/L

氨氮
0.543
0.395
0.444
10
mg/L

动植物油
0.14
0.11
0.08
10
mg/L

生活污水出口
2018.08.24
pH值
6.99

6.97

6.88

6-9

——
CODcr

19

18

18

90

mg/L

BOD5
5.2

4.9

4.8

20
mg/L

SS

6

5

4

60
mg/L

氨氮
0.415

0.525

0.507

10
mg/L

动植物油
0.18

0.15

0.17

10
mg/L

2、废气监测结果

（1）有组织
采样日期
采样点
检测项目
检测结果
排放标准
第一次
第二次
第三次
2018.08.23
进气口
烟气量
13232
13047
12859
——
m3/h
流速
11.4
11.2
11.1
——
m/s
烟温
32.5
32.3
32.1
——
℃
2018.08.23
排气口
烟气量
13514

13328

13266

——
m3/h
流速
11.5

11.3

11.2

——
m/s
烟温
30.5

30.4

30.4

——
℃
2018.08.24
进气口
烟气量
13177

13052

12989

——
m3/h
流速
11.3

11.2

11.1

——
m/s
烟温
32.1

32.5

32.6

——
℃
2018.08.24
排气口
烟气量
13624

13502

13379

——
m3/h
流速
11.5

11.4

11.3

——
m/s
烟温
30.5

30.4

30.2

——
℃
采样日期
采样点
检测项目
检测结果
排放标准
第一次
第二次
第三次
2018.08.23
进气口
VOCs浓度
19.8

22.3

24.6

30
mg/m3
VOCs速率
0.262 

0.291 

0.316 

2.9
kg/h
2018.08.23
排气口
VOCs浓度
4.41

3.85

4.95

30
mg/m3
VOCs速率
0.060 

0.051 

0.066 

2.9
kg/h
2018.08.24
进气口
VOCs浓度
21.7

22.9

19.5

30
mg/m3
VOCs速率
0.286 

0.299 

0.253 

2.9
kg/h
2018.08.24
排气口
VOCs浓度
4.33

4.84

4.07

30
mg/m3
VOCs速率
0.059 

0.065 

0.054 

2.9
kg/h
采样日期
采样点
检测项目
检测结果
排放标准
第一次
第二次
第三次
2018.08.23
进气口
颗粒物浓度
37
40
34
120
mg/m3
颗粒物速率
0.490 

0.522 

0.437 

2.9
kg/h
2018.08.23
排气口
颗粒物浓度
〈20
〈20
〈20
120
mg/m3
颗粒物速率
0.135 

0.133 

0.133 

2.9
kg/h
2018.08.24
进气口
颗粒物浓度
43
46
41
120
mg/m3
颗粒物速率
0.567 

0.600 

0.533 

2.9
kg/h
2018.08.24
排气口
颗粒物浓度
〈20
〈20
〈20
120
mg/m3
颗粒物速率
0.136 

0.135 

0.134 

2.9
kg/h
（2）无组织
采样日期
采样点
检测项目
检测结果
排放标准
第一次
第二次
第三次
2018.08.23
上风向参照点1#
颗粒物
0.082
0.091
0.103
1.0
mg/m3
下风向监控点2#
颗粒物
0.152
0.139
0.109
下风向监控点3#
颗粒物
0.117
0.132
0.149
2018.08.24
上风向参照点1#
颗粒物
0.094
0.101
0.074
下风向监控点2#
颗粒物
0.139
0.117
0.133
下风向监控点3#
颗粒物
0.152
0.128
0.141
2018.08.23
上风向参照点1#
VOCs
0.68
0.82
0.74
2.0
mg/m3
下风向监控点2#
VOCs
0.92
0.85
1.09
下风向监控点3#
VOCs
1.03
0.94
0.86
2018.08.24
上风向参照点1#
VOCs
0.83
0.77
0.84
下风向监控点2#
VOCs
0.96
0.91
1.05
下风向监控点3#
VOCs
1.04
0.94
0.91
3、噪声监测结果
采样日期
采样点
检测结果
排放标准
昼间
夜间
2018.08.23
厂界东外1米外1#
55.1
45.3
昼间60dB（A）
夜间50dB（A）
厂界南外1米外2#
51.7
42.8
厂界西外1米外3#
52.3
41.5
厂界北外1米外4#
51.5
42.0
2018.08.24
厂界东外1米外1#
54.8
44.5
昼间60dB（A）

夜间50dB（A）
厂界南外1米外2#
50.5
41.3
厂界西外1米外3#
51.7
42.1
厂界北外1米外4#
51.5
41.8



表八
	验收监测结论：
1、废水：生活污水出水口各检测项目均达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的要求。
2、废气：
（1）有组织排放：实验室的有机废气经水喷淋后和生产车间的有机废气合并经滤芯+UV光解+活性炭吸附，经15m排气筒排放，颗粒物可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准：最高允许排放浓度120mg/m3、排放速率2.9kg/h，VOCs可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）：最高允许排放浓度30mg/m3、排放速率2.9kg/h。
（2）无组织排放：厂界上风向参照点、下风向监控点颗粒物可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准：无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，VOCs可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）：无组织排放监控浓度限值2.0mg/m3。
3、噪声：厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求。

4、排放总量：项目年工作300天，每天工作8小时，其中投料约1小时，分散约2小时，过滤包装约3小时。验收监测期间各工序均达到同时满负荷运行，VOCs总量＝0.060kg/h（平均速率）*3h/d *300d/a＝0.054t/a，可达到环保批复的要求：VOCs≤0.0703t/a。
5、去除效率：

验收期间生产废气经滤芯+UV光解+活性炭吸附处理后，平均处理效率为有机废气去除率90%、除尘率74%。



附件：项目竣工环境保护验收检测报告（广东诺尔检测技术有限公司）

































—  18  —

