# 江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2018年9月28日，江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司根据江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司是一家从事不锈钢加工的企业，位于江门市杜阮松园工业区东六区（坐标位置：N 22°37'4.83"，E 113°1'29.50"），总占地面积14076平方米，建筑面积8050.19平方米，生产厂房包括1#、2#、3#和4#厂房，年加工不锈钢件100万件。

由于实际经营的需要，江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司投资80万在厂区内一厂房进行扩建，增加一批生产设备，建成后增加生产8K镜面不锈钢板500吨/年。

投资总额：80万元，其中环保投资6万元。

项目性质：扩建。

主要产品：8K镜面不锈钢板。

生产规模：年产8K镜面不锈钢板500吨。

职工人数：定员15人，包括生产、管理和后勤服务人员，在项目内用餐，不在项目内住宿。

生产天数及劳动制度：全年工作300天，每天一班，每班8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司于2017年11月委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目环境影响报告表》，江门市环保局于2018年1月10日对其进行了审批（审批文号蓬环审[2018]5号），本项目于2018年3月开工建设，于2018年6月完工并开始调试，本项目从立项至调试过程中有环境投诉、违法记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资80万元，其中环保投资6万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为生活污水、厂界噪声。

# 二、工程变动情况

# 本项目完全根据境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

生活污水经化粪池预处理后通过工业区管网排往杜阮污水处理厂处理。

（二）噪声

选择低噪设备，合理布局。

# 四、污染物排放情况

# 1.废水

生活污水经预处理后达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准及杜阮污水处理厂进水标准较严者。

2.噪声

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值。

# 3.污染物排放总量

根据环评批复，本项目并未设置总量控制。

# 五、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市环境保护局《江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目环境影响报告表的批复》（蓬环审【2018】5号）的内容对比，建设地点、生产工艺、产量没有变化。

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目环境影响报告表》及其批复意见蓬环审【2018】5号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东新创华科环保股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目”通过竣工水、气、声环境保护验收。

# 六、后续要求

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）完善废水排放计量设施，积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

# （四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。

附：江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司年产8K镜面不锈钢板500吨扩建项目竣工环境保护验收工作组成员名单

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 姓名 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司 | 彭良德 | 车间主任 | 13923083192 |  |
| 2 | 建设单位 | 江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司 | 黄得钦 | 主管 | 13168511296 |  |
| 3 | 建设单位 | 江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司 | 黎其祥 | 主管 | 13536031767 |  |

# 江门市蓬江区天泽钢铁加工有限公司

# 2018年9月28日