建设项目竣工环境保护验收工作报告
项目名称：台山中科华飞管业有限公司建设项目
建设单位（公章）：台山中科华飞管业有限公司
单位地址：台山市广海镇大沙环保工业区工业一路5号之一
2019年1月
目录
1一、前言


2二、验收监测依据


3三、建设项目工程概况


33.1 项目规模及建设内容


53.2 主要建设内容及生产设备


83.3 用能规模


9四、污染物排放及治理措施


94.1 废水


94.2废气


104.3 噪声


104.4 固废


13五、环评报告书主要结论和建议及环评批复的要求


135.1 环评报告书主要结论和建议


145.2 环评报告书批复的要求


15六、验收监测评价标准


156.1 废气评价标准


156.2 噪声评价标准


16七、验收监测内容及结果评价


167.1 验收监测的质量保证和质量控制


177.2 废水监测内容及结果评价


187.3 测点分布示意图


187.4 其他情况说明


197.5 验收监测结论


20八、环境管理检查


208.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况


208.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况


208.3 环保设施实际建成及运行情况


228.4 环评批复要求落实情况


24九、结论和建议


249.1 结论


249.2 建议


25附件 1 环评批复





一、前言
台山中科华飞管业有限公司位于台山市广海镇大沙环保工业区内，地理坐标为东经112°48′21.91″，北纬21°57′24.60″，项目总占地面积68955m2，分两期建设，现已完成一期建设，主要从事钢丝网增强塑料（聚乙烯）复合管的加工生产，共5条生产线，塑料复合管年产量为24万米。
与环评报告相比，项目在实际建设过程中没有建设员工食堂，其他情况与环评一致。
项目实际总投资2866.9万元，环保投资60万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响制度，2010年台山中科华飞管业有限公司委托广东工业大学对本项目做了环境影响工作并编制了《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》，2010年6月22日台山市环境保护局对《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《台环技[2010]82号》。
项目主体工程及配套的环保设施于2010年6月开工建设，于2018年11月竣工。2019年1月台山中科华飞管业有限公司委托阳江市人和检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，经技术人员现场勘查及查阅相关技术资料，编制了验收监测方案。根据方案，阳江市人和检测技术有限公司于 2019 年 1月12日至2019 年 1月13日开展了现场监测工作，并对企业环境管理情况进行了检查，并出具了《台山中科华飞管业有限公司废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019011907），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。
2019年3月4日建设单位台山中科华飞管业有限公司组织成立了验收工作组，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并出具了《台山中科华飞管业有限公司建设项目竣工水、气、声环境保护验收意见》。
二、验收监测依据
（1） 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日)；
（2） 国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001 年 12 月 27 日)；
（3） 广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004 年 7 月 29 日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4） 广东工业大学编制的《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》（2010.4）
（5） 台山市环境保护局关于《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，台环技[2010]82号。
（6） 《台山中科华飞管业有限公司废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019011907）；
（7） 《台山中科华飞管业有限公司建设项目竣工水、气、声环境保护验收意见》2019年3月4日。
三、建设项目工程概况
3.1 项目规模及建设内容
3.1.1 项目规模
 台山中科华飞管业有限公司位于台山市广海镇大沙环保工业区内，地理坐标为东经112°48′21.91″，北纬21°57′24.60″，项目总占地面积68955m2，分两期建设，现已完工，主要从事钢丝网增强塑料（聚乙烯）复合管的加工生产，共5条生产线，塑料复合管年产量为24万米。
项目实际总投资2866.9万元，环保投资60万元。
3.1.2 人员规模及工作制度
企业定员200 人，年工作天数为249天，每天生产8 小时。
3.2.1 项目产品及原材料明细
表 3-1 项目产品一览表
	序号
	产品名称
	数量

	1
	铁丝网增强塑料（聚乙烯）复合管
	24万米/年


表 3-2 项目主要原辅材料一览表
	序号
	材料名称
	用量

	1
	PE料
	800t/a\

	2
	钢带
	300t/a

	3
	热熔胶
	200t/a


[image: image1.png]g

WimKAbE G

A2
ER

. R0 ARSTR

© SRAEHTVASH. T
BAFRRATLIAH) )

7 HBELONIAE Z44T-10R56R

X

e T .
AR A LA 38305100, 10 #4%018201/6

10, R 4T L AR LSRR, 4205
LAt 0BIS0 #9957
FANTASHAT ) R 47, RRARK
3 MRhERE BhEE AS00E ATEREE
“S7 RARABS HR IR
15 BbpEg, kEE
16 i gacn
17 5ibAEa AN
XFHRASHR, 21, BALL SOMEY

At
= i

bR
f

2008448

HRRIRR ST,

e
i3

P





图1   厂区布置图
3.2.2主要生产设备
项目主要生产设备见表3-3：
表 3-2  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规划数量
	实际数量

	1
	塑料挤出机
	5
	5

	2
	真空定径机
	5
	5

	3
	牵引机
	5
	5

	4
	切割机
	5
	5

	5
	焊接机
	5
	4


3.2.3项目工艺流程
本项目生产工艺流程如下：
[image: image2.png]y— - TEOE EEIR
i [
#a PEE oy ] TERE

i





图2   工艺流程图
 3.3 用能规模
3.3.1 给排水系统
给水：冷却循环补充水，2490t/a；生活用水9088.5t/a。
排水：
①生产排水：冷却用水循环使用，不排外。
②生活排水：生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，由广海镇生活污水处理厂深度处理。
3.3.2 供电系统
项目用电由市政供电系统供给，用电量为288万度/年。
3.3.3 供气系统
    无。
四、污染物排放及治理措施
4.1 废水
4.1.1生活污水
生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，由广海镇生活污水处理厂深度处理。
4.1.2 生产废水
无生产废水排放。
4.2废气
注塑废气经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”后由1条15米高排气筒排放，处理系统总风量20000m3/h。
4.3 噪声
项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在70~85dB（A）之间。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
4.4 固废
4.4.1 危险废物
废活性炭（HW49）：约0.5t/a，交由有资质单位处理；
废矿物油（HW08）：约0.4t/a，交由有资质单位处理；
含矿物油废物（HW08）：约0.1t/a，交由有资质单位处理。
4.4.2一般固废

暂存于一般固废暂存库，由回收公司回收。

4.4.3生活垃圾

由环卫部门清运，定期消毒。
五、环评报告表主要结论和建议及环评批复的要求
5.1 环评报告表主要结论和建议
台山中科华飞管业有限公司建设项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。
建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。
5.1.1 大气环境影响分析评价结论
该项目在热熔、成型、打磨工序所挥发出来的少量有机废气，主要成分是乙烯，数无组织排放，由于污染物浓度及排放总量均较低（乙烯不属于DB44/27-2001中的控制污染物），通过加强车间通风排气系统后，废气达标排放对周围环境影响不大。
该项目主要大气污染物来自职工厨房产生的油烟与液化石油气燃烧产生的NOX，产生的量和浓度均较少，可经油烟净化器处理后由烟管引至所处建筑物天面高空排放，不会对项目周围空气环境造成明显不利影响。
5.1.2 水环境影响分析评价结论
该项目生产过程的冷却水循环使用，无生产性废水产生和排放。
该项目厨房含油污水经隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后汇入市政污水管网，经市政官网引至大沙污水处理中心处理达标后排放。因此，该项目对周围水环境造成的影响较小。
5.1.3 声环境影响分析及评价结论
通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准，对周围环境的影响很小。

5.1.4 固体废物影响分析及评价结论
该项目封口碎屑和散落原料，交由有资质的废品公司回收处理；生活垃圾均由环卫部门负责清理运走。因此，该项目产生的固体废物经处理后不会对周围环境噪声影响。
5.2 环评报告表批复的要求
台山市环境保护局台环技[2010]82号《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》对该项目的环评报告表进行了批复，详见附件1。
六、验收监测评价标准
（1） 项目外排工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。
（2） 生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。
（3） 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
6.1 废气评价标准
根据台环技[2010]82号，废气执行标准见表 6-1：

表 6-1
废气排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废气
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段
	颗粒物
	无组织排放监控浓度限值
	1.0mg/m3

	
	
	
	最高允许排放
浓度
	120 mg/m3

	
	
	
	最高允许排放速率
	2.9kg/h

	
	
	非甲烷总烃
	最高允许排放
浓度
	120 mg/m3

	
	
	
	最高允许排放速率
	8.4kg/h

	
	
	
	无组织排放监控浓度限值
	4.0mg/m3


6.2废水评价标准
	废水
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准
	pH
	6-9

	
	
	CODcr
	≤90mg/L

	
	
	BOD5
	≤20mg/L

	
	
	氨氮
	≤10mg/L

	
	
	SS
	≤60mg/L

	
	
	动植物油
	≤10mg/L


 6.3 噪声评价标准
根据台环技[2010]82号，噪音执行标准见表 6-3：
表6-3   噪声污染排放标准
	时段
	排放限值dB（A）
	执行标准

	昼间
	65
	GB12348-2008标准3类

	夜间
	55
	GB12348-2008标准3类


七、验收监测内容及结果评价
7.1 验收监测的质量保证和质量控制
台山中科华飞管业有限公司委托阳江市人和检测技术有限公司对台山中科华飞管业有限公司建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，阳江市人和检测技术有限公司验收监测的质量保证和质量控制如下：
（1） 监测工作严格按照国家环境保护总局颁布的《环境监测质量保证管理规 定（暂行）》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量技术规范》、《污染物排放总量控制监测暂行技术》、《环境监测技术规范》，实施全程序质量保证。每个监测项目每天均做现场及实验室内空白，废水采样应采集不少于10%平行样、空白样，废水实验室分析应加入不少于10%的平行样和10%的加标回收样，对有标准物质的项目应带1个质控样分析。
（2） 验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有规定等。
（3） 本站已通过省级计量认证。
（4） 参加验收工作的监测采样和分析测试人员均持有省级环保部门颁发的监测资格证，持证上岗。
（5） 验收监测工作中使用的监测一起设备均符合国家有关产品标准技术要求，并通过计量检定，在进入现场前对现场检测仪器及采样器进行校核；
（6） 监测过程的管理严格按照本站《质量手册》进行。
（7） 验收监测期间，经现场检查，该公司生产工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上。
（8） 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
7.2 监测内容及结果评价
表7-1 污染物监测点位、因子和频次一览表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	有组织废气
	PE管道生产车间处理前采样口
	颗粒物、非甲烷总烃
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	
	
	PE管道生产车间处理后采样口
	
	

	
	无组织废气
	厂界
	
	

	废水
	生活污水
	生活污水处理后排放口
	pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	噪音
	厂周界外设4个监测点
	等效声级 dB（A）
	昼间1次、夜间1次/生产周期，连续监测2个生产周期


7.2.1 工艺废气监测结果
表7-2 有组织废气监测结果一览表 [image: image3.png]RIS

ex/(ES] AR HAM@E () | WA (md) pSidan
PE it ] 2019-1-12 - 038 -
RFRTRFEDO1 2019-1-13 - 038 -
oW om B R4 R
[T [T T [ETEES
e ) Jtia A BoW ERR BEW P
WRE
1335 1347 130.0 132.7
Jeike | (me/m?)
PE A | E | foEE
2.53 2.57 2.48 2.53
PR AL (kg/h)
1-12 iR E
ﬂﬂugf (rﬁ/'i) 1382 1356 1334 135.7
T
g 2.62 2.58 2.55 2.59
FTHiE (m’h) 18985 19051 19113 19050
WRE
(mgfend) 1378 136.9 133.0 135.9
HERE R
) 2.63 2.63 2.57 2.61
113 RE 1318 1342 1354 133.8
no1 N (mg/m’) i ' ) }
B s
kg 2.52 2.57 2.61 2.57
FHiE (m’h) 19105 19186 19312 19201

RSl N S E SAVO RS R IEEE Sk






 [image: image4.png]TGRS

erIES] SKAEAW | HFAEEE () | WA (md) p it
-1- U 5 i
T 2019-1-12 15 0.38 TKBEH-+UV Jeff+E M5
etk o2 2019-1-13 15 038 IKIEH+UV SeAf+E Y5
B oW om B R % R
jisl] pik ] P [RIEEY k(023
IR 1) J=tina s E ERS B | BER | P | bR
P (“’E/EK) 27.1 255 26.4 263 120
}TE ﬁfﬁ Br ﬂl(i&g/’i% 0.59 055 057 057 84
112 ﬂfgm R 345 316 33.7 333 120
2 " (mg/m’)
e T
) 0.75 0.68 0.73 0.72 2.9
FTHiE (m/h) 21630 21536 21687 21618 -
WEE
e 24.4 24.0 25.0 245 120
PE g4 | AR | fheE®
ey (kg 0.53 0.52 0.54 0.53 8.4
1-13 | EEHK WE
02 . (ngl®) 356 37.1 335 354 120
e
(k> 0.77 0.80 0.73 0.77 2.9
FHE (m/h) 21549 21676 21703 21643 -

20 ARGEH U i A R 5 5T

HiE: 1. BRERAT ARG I bR RS R HERERE)  (DB44/27-2001) 55 I B — 2 britks





表7-3 无组织废气监测结果一览表
[image: image5.png]B fzl) PRIERES _
BAME FRHE(E
Hif TiH 1 2 3
122 119 139 139
183 219 201 219
E 03 40
B 186 2.69 228 269
234 197 229 234
112 0351 0316 0325 0351
0751 0.761 0723 0761
Bk 10
0.681 0.720 07 0720
0.668 0.687 0723 0723
134 124 115 134
222 230 23 232
E 03 40
b 205 206 1.90 206
213 205 174 213
113
0338 0.349 0374 0374
0675 0.702 0694 0702
Bk 10
0.689 0.644 0693 0693
0725 0.716 0677 0725
#IE: L FRERUTT R AR CRSISRATHR ) (DB44/27-2001) 5 =R BUEASUHE

T P PR
2. ARG BT R A R T





表7-4 厂界噪声监测结果一览表
[image: image6.png]Leq H[dBA)]

R JE . o Bﬁﬂwku»u:m
rRAELE UREAL | 626 523

00112 | CRAELELRRA2 [ 631 534 6 55
TRAERE LKA | 635 536
TSPRIE LKA 3 518

00113 | CRAELE URRAY | 641 537 65 55
rRsERE LREAY | 638 533

B L OMET SRR (LGN REME AR (GBI2M82008) 3 iRk

2. AR S BN OR.

Hie Bk B MR ATE R

] 2

42

T BRI
CAT R R

“O” HHAMPETENA,

“O” KEMABMS





7.4 验收监测结论
（1）废气
项目外排工艺废气符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。
（2）废水

生活污水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。
（3）噪声
该项目的厂界噪声均符合中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准的要求。
八、环境管理检查
8.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况
台山市环境保护局在 2010年6月对《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》进行了批复。
8.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况
台山中科华飞管业有限公司制定了一系列的环境保护管理制度，相关制度明确了责任组织机构、目标责任及其操作程序、文档管理等，执行情况良好。
8.3 环保设施实际建成及运行情况
经实际检查：
（1） 废水
生活污水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。
（2）废气
项目外排工艺废气符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。
（3）噪声
厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准的要求。
（4）其他环境保护措施落实情况
建设单位在施工期间加强施工期环境管理，落实了相应措施，施工期间没有发生环保投诉事件。
8.5 环评批复要求落实情况
新建项目环评批复落实情况如表8-1。
表 8-1 环评批复（台环技[2010]82号）的要求及环评落实情况
	内容
	环评批复
	落实情况

	建设情况
	项目选址位于台山市广海镇大沙环保工业区，地理位置坐标为北纬21°56′19″，东经112°47′25″。项目占地面积68955平方米，建筑面积30000平方米，以PE料、钢带和热熔胶等为原材料，年产钢丝网增强塑料（聚乙烯）复合管24万米。主要建筑物包括：办公楼1栋、宿舍楼2栋和厂房1栋。
	项目选址位于台山市广海镇大沙环保工业区，实际坐标为东经112°48′21.91″，北纬21°57′24.60″，主要生产区设备已建设，二期厂房和堆场区尚未建设。

	大气污染防治措施
	员工饭堂厨房产生的油烟须经除油烟装置处理后高空排放，确保经处理后油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求；热熔、成型工序产生的少量有机废气须采取加强车间内通风系统的措施，在车间内安装抽风机，确保车间内空气的流通。本项目产生的大气污染物须达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准以及无组织排放监控浓度限值要求方可排放。
	项目实际建设过程中未建设厨房，因此无厨房油烟，热熔、成型工序的有机废气经收集处理后高空排放，有组织和无组织污染物均符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准以及无组织排放监控浓度限值要求。

	水污染防治措施
	项目无生产性的废水排放。生活污水须收集并经有效处理广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，方可通过工业区排污管道，排入广海镇大沙污水处理厂。
	项目无生产性的废水排放。生活污水经化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过工业区排污管道，排入广海镇大沙污水处理厂。

	噪声防治措施
	优化厂区的布局，选用低噪设备。对塑料挤出机、真空定径机、牵引机、切割机等须采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》Ⅲ类标准标准。
	根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》Ⅲ类标准。

	固废防治措施
	项目生产过程产生的封口碎屑和散落原料等一般工业固体废物应综合利用，确实不能利用的须按国家有关规定进行贮存和处置，防治造成二次污染。在厂区内暂存的一般工业固体废物，应设置堆放场所，妥善贮存，其污染控制应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求。

	项目危废暂存于危废仓库，并于有危废处理资质单位签订危废合同，执行危废转移联单制度。


九、结论和建议
9.1 结论
本项目的工程内容与江门市环境保护局《关于台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（台环技[2010]82号）的内容对比，建设地点、生产工艺、年产量等没有变化。
经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目按照《台山中科华飞管业有限公司建设项目环境影响报告表》及其批复意见台环技[2010]82号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳江市人和检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“台山中科华飞管业有限公司建设项目”通过竣工水、气、声环境保护验收。
9.2 建议
（1） 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
（2） 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。
（3） 做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。
附件 1 环评批复  [image: image7.png]& Wi B 5 R R

£ 55 120100 87 &

ST AR R AT
S F SRS AR

AUFHETE L ARAE:

B (8L RO A R BT B SR 4
AN CUTEA (RERD) TR aRE, 245,
AT

— RUREEABEES FTLA¥RH G (RERD
B4 b A

S REBMETELT ) ERAYIFRILE, BB
BN 210 560 197, KRB 112° 47 25", TE 5 ER
68955 P77k, AT 30000 Pk, BLPEH. @H Mg
BEAREMY, FEALARBEEN (RLH) £64 14 5
ko EEAHAE: HAE LK. BER 2B LK.
R4 (RER) HFGEW, REENFERHE LD T,

Z. BEAREEEER (RER) U NERFRE MK
L, EABEUTIE:




 [image: image8.png](=) TEE & W BASMR. £BFAARE A
BN B (P RE AT R HAIRAED (0B44/ 26—2000) %
SHBIGARRL, TTART L EHGEE, A mak

(D) RIWERET AN SR AL RAEEREAEE &
ZHB PR A E W H ORI B AR i 2 A
e CRATIY (GBI8483—2001) MR, #iE. RETHFE4
WORANEAHRIMBEF Wl RE SN, HETN
SEMPN, HREFNZAHRE. ERE AN ALE L
WA (" RERETRYHAEMAD (DB44/27—2001) &
BB O RO LR R TR R T

(Z) BT BAR, RAGRF LA, AEAFHN.
KRR BN DENEARRES . H¥. Mmas
Mo WRTIORF S (T TR F 4R (0B12348—
2008) M A7 o E .

[ EVa L VF T EEET PSS S
VERENRGEAT, #ET AT W B A R
ARFEWLR, BEER=KTR. £ EAEEN BT
EREY, BUBENHI, 505, AFREHE S~
AT AR 47 AU 4595 S 8B ) 6B18S99— 2001 )

LR R LR Z IS P Ty T

2



 [image: image9.png]I RE RN ERATRAER IR RSP S A TR
Flrit. FeiT. Ref~in =R 8. fey
BT REENT R LA RERUEZ E e~ ANBREEE.
TR EHEET FEARR TR, BRAHE, ThIR
HAERFNAF,





