# 江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目竣工水、气、声环境保护验收意见

# 2019年5月24日，江门市阪桥电子材料有限公司在本公司自主组织召开《江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目》（以下简称“本项目”）竣工环境保护验收会议。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市阪桥电子材料有限公司投资4500万元，将原审批的礼乐厂区的部分生产线搬迁至江门市欧溢光电科技有限公司位于江门市江海区外海创业路22号的厂房，年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料以及3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料，合计生产规模为1万吨/年。2019年1月获得江门市生态环境局江海分局（原江门市江海区环境保护局）审批的环评批复（江海环审[2019]9号）。

投资总额：4500万元，其中环保投资35万元。

项目性质：迁建

主要产品：LED光电及线路板专用感光材料、集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料。

生产规模：年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料。

职工人数：员工150人，均不在厂区内食宿。

生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，年生产300天。

（二）建设过程及环保审批情况

江门市阪桥电子材料有限公司于2019年1月委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目环境影响报告表》，江门市生态环境局江海分局（原江门市江海区环境保护局）2019年1月16日对其进行了审批（江海环审[2019]9号），于2019年2月开工建设，于2019年3月完工并开始调试。本项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录。

2019年5月江门市阪桥电子材料有限公司委托深圳市通测检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，出具了《江门高骏塑料制品有限公司废水、废气、噪声验收监测报告》（报告编号：TS19042201E），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。

（三）投资情况

本项目实际总投资4500万元，其中环保投资35万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为生活污水、有机废气、粉尘废气、噪声。

# 二、工程变动情况

# 本项目完全根据境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

本项目生产过程中无工业用水，设备维护过程中采用溶剂对设备进行清洗，产生的含原材料溶剂密闭封存后回用于生产，故本项目生产过程中无工业废水产生。

# 生活污水经化粪池预处理后，再经城市污水管网引至江海污水处理厂处理后排放。

# （二）废气

# 有机废气：各台分散机上方或侧方设置集气罩，收集后的废气引至“布袋除尘装置”处理，引至离地15米排气筒高空排放。共设3套布袋除尘装置，3根排气筒。

# 粉尘废气：在各台搅拌研磨和过滤设备上方设置集气罩，收集后的废气引至“UV光解+活性炭吸附装置”处理，引至厂房楼顶离地15米排气筒高空排放。共设2套有机废气处理装置，2根排气筒。

# （三）噪声

# 项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

# 四、污染物排放情况

# 1.废水

# 生活污水经预处理后达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准和江海污水处理厂的进水标准较严者。

# 2.废气

# 有组织排放：

（1）有机废气

各台分散机上方或侧方设置集气罩，收集后的废气引至“布袋除尘装置”处理，引至离地15米排气筒高空排放。共设3套布袋除尘装置，3根排气筒。外排的总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值要求。

# （2）粉尘废气

在各台搅拌研磨和过滤设备上方设置集气罩，收集后的废气引至“UV光解+活性炭吸附装置”处理，引至厂房楼顶离地15米排气筒高空排放。共设2套有机废气处理装置，2根排气筒。外排的颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

无组织排放：厂界无组织排放总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点要求；颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求；无组织排放的恶臭符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993二级新扩改建限值要求。

# 3.污染物排放总量

# 根据计算，本项目实际外排的VOCs为0.053t/a。

# 4.噪声

# 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

# 五、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市泰邦环保有限公司编制的《江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目环境影响报告表》，以及江门市生态环境局江海分局（原江门市江海区环境保护局）审批的《关于江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目目环境影响报告表的批复》（江海环审[2019]9号）的内容对比，建设地点、生产工艺、产量没有变化。

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目环境影响报告表》及其批复意见江海环审[2019]9号，其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经深圳市通测检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江门市阪桥电子材料有限公司年产7000吨LED光电及线路板专用感光材料、3000吨集成电路光刻新材料及工业光敏纳米打印新材料迁建项目竣工环保验收”通过竣工水、气环境保护验收。

# 六、后续要求和建议

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）完善废水排放计量设施，积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

# （四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。