# 维谛技术有限公司江门分厂改扩建项目

# 竣工环境保护自主验收意见

# 维谛技术有限公司江门分厂严格按照《维谛技术（江门）有限公司改扩建项目环境影响报告表》及其批复（江海环审[2018]56号）进行项目建设。2019年9月4日，维谛技术有限公司江门分厂依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号)、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织建设单位成立了项目竣工保护验收工作组，对本项目进行项目竣工环境保护自主验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

维谛技术（江门）有限公司与维谛技术有限公司江门分厂同为Vertiv集团的关联公司，维谛技术有限公司江门分厂委托维谛技术（江门）有限公司加工产品，为其提供原材料及生产设备，因此本次项目竣工环境保护验收主体为维谛技术有限公司江门分厂。

项目位于江门市高新区江睦路132号，年产精密空调30000套、低压配电箱3万套、IS工业电源90套、包装监控产品1万套。

主要生产设备

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动桥式起重机 | 3台 |
| 2 | 电动叉车 | 12台 |
| 3 | 手动液压叉车 | 20台 |
| 4 | 真空泵 | 7台 |
| 5 | 双系统冷媒充注机 | 5台 |
| 6 | 空调生产线 | 6条 |
| 7 | 铆钉枪 | 27支 |
| 8 | 钻/拔孔设备 | 3台 |
| 9 | 数控弯管机 | 4台 |
| 10 | 手动弯管机 | 2台 |
| 11 | 两工位管端成型机 | 2台 |
| 12 | 单工位管端成型机 | 1台 |
| 13 | 直管锯片开料机 | 1台 |
| 14 | 盘管校直两管无屑开料机 | 1台 |
| 15 | 自动封口机 | 1台 |
| 16 | 切弧冲孔机 | 1台 |
| 17 | PEX整机测试水冷系统 | 1台 |
| 18 | 冷媒回收机 | 1台 |
| 19 | 冷媒增压站 | 5台 |
| 20 | 测漏仪器 | 12台 |
| 21 | 电动托板车 | 1台 |
| 22 | 半自动推高机 | 2台 |
| 23 | UPS | 1台 |
| 24 | PEX联机测调工装 | 5套 |
| 25 | PEX装配线 | 4条 |
| 26 | 悬臂吊 | 3台 |
| 27 | 龙门吊 | 6台 |
| 28 | 液压升降平台 | 10套 |
| 29 | 拉伸膜自动化缠绕机 | 5台 |
| 30 | 100Kw备用发电机 | 1台 |
| 31 | 800Kw备用发电机 | 1台 |
| 32 | 钣金冲剪机 | 1台 |
| 33 | 喷粉线 | 1条 |
|  | （含2套喷粉设备） |  |
| 34 | 激光切割机 | 1台 |
| 35 | 数控折弯机 | 3台 |
| 36 | 压铆机 | 2台 |
| 37 | 螺柱焊机 | 2台 |
| 38 | 点焊机 | 1台 |
| 39 | 二氧化碳保护焊机 | 6台 |
| 40 | 氩弧焊机 | 4台 |
| 41 | 数控剪板机 | 1台 |
| 42 | 精密钣金零件检测系统 | 1套 |
| 43 | 固定台压力机 | 4台 |
| 44 | 母线折弯机 | 1台 |
| 45 | 母线冲孔机 | 1台 |
| 46 | 燃汽式常压热水炉（50万大卡） | 1台 |
| 47 | 燃气热风循环脱水炉 | 1台 |
| 48 | 强制热风加热系统（直燃式） | 1套 |
| 49 | 六点式自动加油机 | 1台 |
| 50 | 挂具炉 | 1台 |
| 51 | 丝印线 | 1条 |
| 52 | 转翼式滤芯过滤器二级回收系统 | 1套 |
| 53 | 大旋风粉末回收系统 | 1套 |
| 54 | 纯水机 | 1台 |
| 55 | 落地式砂轮机 | 1台 |
| 56 | 台式钻攻两用机 | 2台 |
| 57 | 气动剥线机 | 2台 |
| 58 | 电脑剥线机 | 1台 |
| 59 | 端子机 | 2台 |
| 60 | 喷涂小烤炉 | 1台 |
| 61 | 砂轮切割机 | 1台 |
| 62 | 碰焊机水冷循环系统 | 1套 |
| 63 | 电箱装配流水线 | 1条 |
| 64 | 液压钳 | 2台 |
| 65 | 电泵 | 2台 |
| 66 | 刃磨机 | 1台 |
| 67 | 砂带机 | 1台 |
| 68 | 自动式缠绕机 | 1台 |
| 69 | 数控铣床 | 1台 |
| 70 | MODULA自动货柜 | 2台 |
| 71 | 槽钢切割机 | 1台 |

（二）建设过程及环保审批情况

2018年维谛技术（江门）有限公司委托江门市泰邦环保有限公司对本项目做了环境影响工作并编制了《维谛技术（江门）有限公司改扩建项目环境影响报告表》，2018年9月11日江门市江海区环境保护局对《维谛技术（江门）有限公司改扩建项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《江海环审[2018]56号》，本项目于2018年6月开工建设，于2018年12月完工并开始调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资2500万元，其中环保投资200万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为改扩建项目及其配套的废气、废水环保治理设施。

# 二、工程变动情况

# 无。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

## 生活污水经隔油池和化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质标准排较严值后排到江海污水处理厂处理达标后排放至麻园河；

清洗废水须与表面处理废水经污水治理设施处理至广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后引入江海污水处理厂处理。

## （二）废气

# （1）铜焊废气收集后通过6条15m排气筒排放；

# （2）铁焊废气收集后通过8条15m排气筒排放；

# （3）打磨废气经水喷淋后1条15m排气筒排放；

# （4）喷粉粉尘废气经回收后无组织排放，喷粉固化废气、丝印废气经“活性炭吸附”后，通过1条15米排气筒高空排放；

# （5）固化天然气燃烧废气经1条15m排气筒高空排放；

# （6）备用发电机废气经1条15m排气筒排放；

# （7）厨房油烟经油烟净化器处理后经1条18米排气筒高空排放。

# 四、环评及批复执行情况

| 内容 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设情况 | 维谛技术（江门）有限公司位于江门市高新区江睦路132号，该技改扩建项目拟取消原有的干式电感变压器生产线、新增IS工业电源生产线和监控产品包装线，并对原有的PDU生产线进行技术改造，生产规模为年产IS工业电源90套、包装监控产品1万套。 | 维谛技术（江门）有限公司与维谛技术有限公司江门分厂同为Vertiv集团的关联公司，维谛技术有限公司江门分厂委托维谛技术（江门）有限公司加工产品，为其提供原材料及生产设备，因此本次项目竣工环境保护验收主体为维谛技术有限公司江门分厂。 维谛技术有限公司江门分厂位于江门市高新区江睦路132号，目前生产规模为年产IS工业电源90套、包装监控产品1万套。 |
| 大气污染防治措施 | 采取有效措施保障挥发性原辅材料的密闭储存，排放挥发性有机物的生产工序应在固定车间的密闭空间或设备中实施，产生的挥发性有机废气净化效率应不低于90%。项目外排工艺废气中VOCs执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值要求；其他工艺废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。天然气燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2010）燃气锅炉大气污染物排放浓度限值和国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放限值的较严者；备用发电机废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准限值；餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB14554-93）标准；恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。 | （1）喷粉粉尘废气经回收后无组织排放，喷粉固化废气、丝印废气经“活性炭吸附”后，通过1条15米排气筒高空排放。经验收监测，可符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值要求； （2）铜焊废气收集后通过6条15m排气筒排放、铁焊废气收集后通过8条15m排气筒排放、打磨废气经水喷淋后1条15m排气筒排放，经验收监测，可符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准； （3）备用发电机废气经1条15m排气筒排放，经验收监测，可符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准限值 （4）厨房油烟经油烟净化器处理后经1条18米排气筒高空排放；经验收监测可符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB14554-93）标准 （5）经验收监测，厂界VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值、颗粒物和非甲烷总烃可符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控点浓度限值、臭气浓度可符合国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。 |
| 水污染防治措施 | 应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目生产废水经预处理并达到到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入江海污水处理厂。生活污水处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂接管标准的较严者后，经市政管网排入江海污水处理厂。 | 生活污水经隔油池和化粪池预处理后经2个排放口排入市政管网，经验收监测，符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质标准排较严值；清洗废水须与表面处理废水经污水治理设施处理后排入市政管网，经验收监测，符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |
| 噪声防治措施 | 优化厂区的布局，选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类区标准标准。 | 根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。 |
| 固废防治措施 | 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。 | 项目危废暂存于危废仓库，并于有危废处理资质单位签订危废合同，执行危废转移联单制度。 |
| 其他 | 根据《报告表》论证结果，项目以1#车间边界为起点设置100米的防护距离，该距离范围内不得规划建设住宅、医院、学校、养老场所等环境敏感建筑物。 | 根据现场考察，项目生产车间为起点100米范围内无环境敏感目标。 |

# 五、污染物排放情况

# 建设单位委托阳江市人和检测技术有限公司于2019 年 8月19日至2019 年 8月22日对本项目进行了项目竣工环保验收监测，并出具了《维谛技术（江门）有限公司废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019083003），验收监测期间，企业生产工况满足不低于75%的验收要求。验收监测报告表明：

# 1.废气

# 有组织排放：有机废气VOCs排放符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；颗粒物排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；备用发电机废气符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

# 无组织排放：厂界VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值、颗粒物和非甲烷总烃可符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控点浓度限值、臭气浓度可符合国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。

# 2.废水

# 生活污水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质标准排较严值；生产废水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

# 3.噪声

# 项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。

# 六、工程建设对环境的影响

# 本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。

# 七、验收结论

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《维谛技术（江门）有限公司改扩建项目环境影响报告表》及其批复意见江海环审【2018】56号），其性质、规模、生产工艺、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东诺尔检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。验收工作组基本同意“维谛技术有限公司江门分厂改扩建项目”通过竣工环境保护自主验收。

# 八、后续要求

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。