江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目
竣工环境保护自主验收意见
江门市佳久新材料科技有限公司严格按照《江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目环境影响报告表》及其批复（江蓬环审[2019]95号）进行项目建设。2020年11月13日，江门市佳久新材料科技有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号)、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织建设单位成立了项目竣工保护验收工作组，对本项目进行项目竣工环境保护自主验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
江门市佳久新材料科技有限公司位于江门市蓬江区杜阮镇子绵村北环路10号2号厂房（北纬22.6167319°，东经112.96833515°），从事空调压缩机平衡块生产，扩建前后生产工艺没有变动，增加生产设备，扩大产能，扩建后，租赁厂房建筑面积5860平方米，全厂年产空调压缩机平衡块1000吨/年。
主要生产设备
	序号
	设备
	工序
	环评数量
	实际数量

	1
	雾化系统
	雾化
	4套
	4套

	2
	真空干燥机
	真空干燥
	4台
	7台

	3
	混合筛分系统
	混料
	4套
	4套

	3.1
	混料机
	
	4台
	4台

	3.2
	筛分机
	
	4台
	4台

	4
	干粉自动成型机
	压制成型
	40台
	40台

	5
	氨分解炉
	氨分解
	4台
	2台

	6
	网带退火炉
	退火
	6台
	5台

	7
	钢带退火炉
	
	2台
	0台

	8
	抛丸机
	抛丸
	3台
	3台

	9
	振动研磨机
	湿式研磨
	4
	3台

	10
	烘干机
	烘干
	1台
	1台

	11
	破碎机
	破碎回用
	3台
	2台

	12
	空压机
	/
	3台
	2台

	13
	液氨储罐
	/
	4个（400kg/个）
	4个（400kg/个）

	14
	液氮储罐
	/
	1个（400kg/个）
	1个（10吨/个）


（二）建设过程及环保审批情况
2019年，江门市佳久新材料科技有限公司委托江门市泰邦环保有限公司对本项目做了环境影响工作并编制了《江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目环境影响报告表》，2019年9月11日江门市生态环境局蓬江分局对《江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《江蓬环审[2019]95号》。（三）投资情况
本项目实际总投资1000万元，环保投资32万元。
（四）验收范围
本次验收主要内容为增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目及其配套的废气、废水环保治理设施及固废暂存设施。
二、工程变动情况 

与环评对比，项目实际建设设备有所变动，部分设备有所减少，增多设备并未增加污染物排放，环境风险无增大，不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。
（二）废气
雾化金属熔融烟尘收集后经1套水喷淋设施处理后高空排放。

真空干燥、筛分、混料粉尘收集后经1套水喷淋设施处理后高空排放。

抛丸粉尘经“布袋除尘+水喷淋”处理后高空排放。
（三）固废

危险废物暂存于危废暂存库，暂存库地面做防渗处理，挂有相应标志牌，与有资质单位签定处置合同，执行台账和联单制度。一般固废暂存于一般固废暂存库，外卖给回收商。
四、环评及批复执行情况
	内容
	环评批复
	落实情况

	建设情况
	江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块 500吨／年扩建项目选址位于江门市杜阮镇子绵村古标山（土名）地段。项目建成后计划年增产空调压缩机平衡块500吨
	江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块 500吨／年扩建项目选址位于江门市杜阮镇子绵村古标山（土名）地段。年增产空调压缩机平衡块500吨

	污染防治措施
	应按照《报告表》内容组织实施：
（1）废气 

金属熔融烟气经水喷淋处理后高空排放，颗粒物可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准金属熔化炉颗粒物最高允许排放浓度；
雾化、真空干燥、筛分、混料粉尘经水喷淋处理后高空排放，颗粒物可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；
压制成型粉尘无组织排放，抛丸粉尘经布袋除尘后无组织排放，厂界颗粒物浓度可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；
项目氨分解炉产生的少量恶臭通过加强氨分解设备的检修和维护、并加强车间通风换气工作处理后，厂界可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界新改扩建二级标准的要求。
（2）废水
项目无生产废水产生或排放。
近期由新建一体式污水处理设施处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，待二期管网建设完成，由三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂进厂水质标准较严者后，经市政管网引至杜阮污水处理厂进行深度处理。
（3）噪声
本项目噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。
（4）固废
项目生产过程中产生的废包装材料属于一般工业固废，交专业公司回收处理；废润滑油、废润滑油桶、废抹布属危险废物，交有资质单位处理，签订危废合同并执行转移联单制度；项目员工生活垃圾纳入环卫清运系统统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。
	经验收监测和现场调查：
（1）废气

雾化金属熔融废气中颗粒物符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准金属熔化炉与广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准的较严者；
其他工艺废气中颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准；
厂界无组织颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度、氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准。
（2）废水

生活污水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂进厂水质标准较严者

（3）噪声、

厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)
（4）固废

废包装材料属于一般工业固废，交专业公司回收处理；废润滑油、废润滑油桶、废抹布属危险废物，交有资质单位处理，签订危废合同并执行转移联单制度；项目员工生活垃圾纳入环卫清运系统统一处理


五、污染物排放情况
建设单位委托阳春市众成检测技术有限公司于2020 年 11月4日至2020 年11月5日对本项目进行了项目竣工环保验收监测，并出具了《江门市佳久新材料科技有限公司废水、废气、噪声检测报告》（YCZC（验）2020111222）。验收监测期间，企业生产工况满足不低于75%的验收要求。验收监测报告表明：
1.废气
雾化金属熔融废气中颗粒物符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准金属熔化炉与广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准的较严者；

其他工艺废气中颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准；

厂界无组织颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度、氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准。
2.废水
生活污水中pH、COD、BOD、SS、氨氮符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮污水处理厂设计进水水质标准较严值。
3.噪声
项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。
六、工程建设对环境的影响
本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。
七、验收结论
经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目环境影响报告表》及其批复意见江蓬环审[2019]95号），其性质、生产工艺、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳春市众成检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。验收工作组基本同意“江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目”通过竣工环境保护自主验收。
     八、后续要求
    （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
    （二）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。
    （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

附：江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目竣工环境保护验收工作组成员名单
	序号
	类别
	单位名称
	签名
	职务/职称
	联系方式
	身份证号码

	1
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	
	

	2
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	
	

	3
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


江门市佳久新材料科技有限公司增产空调压缩机平衡块500吨/年扩建项目竣工环境保护验收会议签到表

	序号
	类别
	单位名称
	签名
	职务/职称
	联系方式

	1
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	

	2
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	

	3
	建设单位
	江门市佳久新材料科技有限公司
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


